**Порядок действий при установке коллективного (общедомового) прибора учёта тепловой энергии и теплоносителя**

 **Самостоятельно потребителем:**

1. Подача заявки на имя руководителя теплоснабжающей организации о выдаче технических условий на установку прибора учёта тепловой энергии и теплоносителя.
2. Выбор специализированной подрядной организации и заключение договора на выполнение работ по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя, в рамках которого осуществляется:
* Разработка проекта на установку прибора учёта тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с полученными техническими условиями.
* Согласование проекта на установку узла учёта тепловой энергии и теплоносителя с теплоснабжающей организацией.
* Закупка оборудования и материалов согласно проекту на установку прибора учёта тепловой энергии и теплоносителя.
* Выполнение строительно-монтажных работ по установке прибора учёта согласно проекту.
* Выполнение пуско-наладочных работ прибора учёта тепловой энергии и теплоносителя с оформлением ведомости бесперебойной работы узла учета в течение 72 часов.

3. Ввод прибора учёта тепловой энергии и теплоносителя в коммерческую эксплуатацию в соответствии с требованиями п. 62-72 Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя с обязательным участием представителей теплоснабжающей организации: создание комиссии, проверка документации и соответствия проекту, опломбирование прибора учёта, оформление акта ввода прибора учёта в эксплуатацию.

4. Осуществление эксплуатации прибора учёта тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с Правилами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя.